. #### Министерство здравоохранения РФ ## ПРИКАЗ № 786н от 31 июля 2020 года #### Регистрационный № 60188 от 2 октября 2020 года ### Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях В соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (Собрание законодательства РФ, 2011, № 48, ст. 6724; 2018, № 53, ст. 8415) и подпунктом 5217 Положения о Министерстве здравоохранения РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства РФ, 2012, № 26, ст. 3526), приказываю: - Утвердить прилагаемый Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях. - Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года. Министр М.А. Мурашко #### УТВЕРЖДЕН приказом Министерства здравоохранения РФ № 786н от 31 июля 2020 года ### Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях 1 настоящий Порядок устанавливает правила организации оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях медицинскими организациями и иными организациями, осуществляющими медицинскую деятельность (далее - медицинские организации). 2. Оказание медицинской помощи взрослому населению осуществляется при стоматологических заболеваниях зубов, пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, включающих: - кариозные, некариозные и другие поражения зубов; - острые, хронические и специфические воспалительные заболевания, острую и хроническую травму, приобретенные дефекты и деформации, онкологические заболевания пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей; - аномалии и дефекты развития зубов, зубных рядов, челюстей, их предпосылки и последствия. 3. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в виде: - первичной медико-санитарной помощи; - специализированной медицинской помощи. 4. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в следующих условиях: - амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения); - дневного стационара (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения). 5. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в следующих формах: - экстренная (оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента); - неотложная (оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни пациента); - плановая (оказываемая при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью). 6. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в амбулаторных условиях. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается фельдшером. При наличии медицинских показаний к оказанию медицинской помощи при стоматологических заболеваниях фельдшер после проведения мероприятий, направленных на устранение боли, направляет пациента в медицинскую организацию для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи врачом-стоматологом, врачом-стоматологом- терапевтом, врачом-стоматологом-хирургом, врачом-стоматологом-ортопедом, врачом-ортодонтом (далее - врачи стоматологического профиля). Первичная специализированная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается врачами стоматологического профиля, зубным врачом, гигиенистом стоматологическим, зубным техником. 7. Специализированная медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в условиях дневного стационара врачами стоматологического профиля. 8. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях может проводиться в условиях анестезиологического пособия в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология». 9. Профилактика стоматологических заболеваний осуществляется медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, и включает в себя профилактические мероприятия, в том числе профилактические медицинские осмотры, которые рекомендуется проводить 1 раз в 6 месяцев. 10. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается с учетом стандартов медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций. 11. В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях симптомов онкологического заболевания лечащий врач медицинской организации, в которой пациент проходит обследование и лечение, направляет пациента к врачу-онкологу в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология». В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях заболеваний (состояний) челюстно-лицевой области медицинская помощь пациенту оказывается в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю «челюстно-лицевая хирургия». 12. Рентгенологические исследования взрослому населению при стоматологических заболеваниях выполняются в соответствии с Правилами проведения рентгенологических исследований. Есть изменения, дополнения. от 18 февраля 2021 г № 109н 13. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях может быть оказана с применением телемедицинских технологий путем организации и проведения консультаций и (или) участия в консилиуме врачей в соответствии с Порядком организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. 14. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, осуществляют свою деятельность в соответствии с приложениями № 1-15 к настоящему Порядку. 15. Медицинскими показаниями к оказанию специализированной медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях в экстренной и неотложной формах являются воспалительные заболевания полости рта, в том числе слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез различной этиологии и локализации. 16. При сочетанных и комбинированных травмах, заболеваниях специализированная медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается врачами стоматологического профиля с привлечением с привлечением врачей-специалистов по специальностям, предусмотренным Номенклатурой специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование. #### Приложение № 1 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ № 786н от 31 тюля 2020 года ### Правила организации деятельности стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) 1 настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности стоматологического отделения (кабинета, лаборатории), являющегося структурным подразделением медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в амбулаторных условиях (далее соответственно - стоматологическое отделение, кабинет, лаборатория, медицинская организация). 2. Для обеспечения функций стоматологического отделения в его структуре рекомендуется предусматривать следующие подразделения: - кабинет стоматологии общей практики; кабинет терапевтической стоматологии; кабинет хирургической стоматологии; кабинет ортопедической стоматологии; стоматологическая (зуботехническая) лаборатория; ортодонтический кабинет; физиотерапевтический кабинет; рентгенологический кабинет. - Входящие в структуру стоматологического отделения кабинеты, лаборатория могут создаваться как самостоятельные структурные подразделения медицинской организации. 3. Структура и штатная численность стоматологического отделения, кабинета, лаборатории устанавливаются руководителем медицинской организации, в которой создается структурное подразделение, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения, а также с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением № 2 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом. Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения. 4. Заведующий стоматологическим отделением, кабинетом, лабораторией назначается на должность и освобождается от нее руководителем медицинской организации. На должность заведующего стоматологическим отделением, кабинетом, лабораторией назначается медицинский работник, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (далее - Квалификационные требования) по специальностям «стоматология общей практики», «стоматология терапевтическая», «стоматология ортопедическая», «стоматология хирургическая», «ортодонтия», «организация здравоохранения и общественное здоровье», а также профессиональному стандарту «Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья». 5 на должность врача-стоматолога стоматологического отделения, кабинета, лаборатории назначается медицинский работник, соответствующий Квалификационным требованиям по специальностям «стоматология», «стоматология общей практики», «стоматология терапевтическая», «стоматология ортопедическая», «стоматология хирургическая», «ортодонтия». 6 на должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием стоматологического отделения, кабинета, лаборатории назначаются медицинские работники, соответствующие Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием, по специальностям «стоматология», «стоматология ортопедическая», «стоматология профилактическая», «сестринское дело». 7. Оснащение стоматологического отделения, кабинета, лаборатории осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением № 3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом. 8. Основными функциями стоматологического отделения, кабинета, лаборатории являются: - оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях; - организация и проведение профилактических осмотров и санации рта взрослого населения, в том числе в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и дополнительного профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях; - диспансерное наблюдение за пациентами с патологией зубочелюстной системы; - выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, деформациями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с последующим их направлением в подразделение стоматологической поликлиники соответствующего профиля; - при наличии медицинских показаний направление пациентов на лечение в стационарных условиях в отделение челюстно-лицевой хирургии медицинской организации, а также в специализированные медицинские организации; - внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний; - изготовление зубных протезов, челюстно-лицевых протезов и ортодонтических аппаратов; - проведение санитарно-гигиенического обучения, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала (гигиенист стоматологический); - представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения. #### Приложение № 2 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ № 786н от 31 тюля 2020 года ### Рекомендуемые штатные нормативы стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) № п/п; Наименование должности; Количество должностей. 1; Заведующий стоматологическим отделением-врач-специалист; 1 на 8 должностей врачей-стоматологов всех специальностей. 2; Заведующий ортопедическим отделением, заведующий ортодонтическим отделением-врач- специалист; 1 при наличии не менее 4-х должностей врачей-стоматологов-ортопедов и (или) врачей-ортодонтов. 3; Заведующий стоматологическим кабинетом (разных профилей) - врач-специалист; 0, 5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей стоматологического профиля. 4; Заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования; 1 (для лабораторий, в штате которых предусмотрено не менее 10 должностей зубных техников). 5; Старшая медицинская сестра; 1 на 1 должность заведующего отделением, 0, 5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей стоматологического профиля. 6; Старший зубной техник; 1 вместо должности зубного техника (для поликлиник, в которых предусмотрено не менее 15 должностей зубных техников, а также на каждые 10 должностей зубных техников, свыше 15 должностей зубных техников). 7; Врач-стоматолог (врач-стоматолог- терапевт, зубной врач); 5 на 10 000 человек взрослого населения. 8; Врач-стоматолог-хирург; 1, 5 на 10 000 человек взрослого населения. 9; Врач-стоматолог-ортопед; 1, 5 на 10 000 человек взрослого городского населения; 0, 7 на 10 000 человек взрослого сельского населения; 0, 8 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов. 10; Врач-ортодонт; 1 на 10 000 человек взрослого городского населения; 0, 5 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов. 11; Врач-анестезиолог-реаниматолог; 0, 25 на 10 000 человек взрослого городского населения; 0, 12 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов. 12; Врач-рентгенолог; 1 на 15 000 рентгеновских снимков в год. 13; Медицинская сестра; 1 на 1 должность врача стоматолога-хирурга 1 на 2 должности других врачей стоматологического профиля. 14; Гигиенист стоматологический; 1 на 6 должностей врача стоматологического профиля в отделении, 0, 5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей стоматологического профиля. 15; Медицинская сестра-анестезист; 1, 5 на 1 должность врача-анестезиолога- реаниматолога. 16; Зубной техник; 2, 5 на 1 должность врача-стоматолога- ортопеда; 2 на должность врача-ортодонта. 17; Рентгенолаборант; 1 в смену. 18; Медицинская сестра по физиотерапии; 1 на 15 000 условных процедурных единиц в год. 19; Медицинский статистик; 1 на 20 должностей врача стоматологического профиля. 20; Медицинский регистратор; 1 на 6 должностей врача-специалиста. 21; Сестра-хозяйка; 1 на отделение. 22; Санитарка; 1 на: 1 должность врача-стоматолога хирурга; 2 должности врача-стоматолога других специальностей; 2 должности врача-стоматолога-ортопеда и врача ортодонта; 2 должности медицинских сестер отделения физиотерапии; регистратуру; 20 должностей зубных техников. #### Приложение № 3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения РФ № 786н от 31 тюля 2020 года ### Стандарт оснащения стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) 1. Стандарт оснащения кабинета стоматологии общей практики № п/п; Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий; Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий; Наименование оснащения (оборудования); Требуемое количество, шт.. 1; 119630; Установка стоматологическая; Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом; не менее 1. 2; 122760; Стерилизатор газовый формальдегидный; Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения; 1. 125800; Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий. 330780; Стерилизатор паровой. 125810; Стерилизатор паровой для неупакованных изделий. 150480; Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода. 173090; Стерилизатор сухожаровой. 183670; Стерилизатор химический жидкостный. 188040; Стерилизатор-кипятильник. 211070; Стерилизатор этиленоксидны й. 211110; Стерилизатор этиленоксидный/паровой. 215790; Стерилизатор плазменный. 237470; Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода. 253700; Стерилизатор паровой. 291960; Стерилизатор электролитический. 330770; Камера стерилизационная бактерицидная. 3; 119850; Дефибриллятор внешний с ручным управлением; Автоматический наружный дефибриллятор признать утратившим силу от 18 февраля 2021 № 109н; 1 на медицинскую организацию. 126500; Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи. 262440; Дефибриллятор внешний полуавтоматический для професс ионал ьного использования с питанием от неперезаряжаемой батареи. 4; 185950; Система дистилляционной очистки воды; Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной; 1. 5; 121300; Система анализа состояния пульпы зуба; Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр); 1 на отделение (кабинет). 6; 127410; Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений; Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС; не менее 1 на рабочее место врача. 7; 209330; Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая; Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы 9 услуги) по рентгенологии изменения от 18 февраля 2021 приказ № 109н; не менее 1 комплекта (на отделение/кабин т). 191300; Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая. 191230; Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая. 173230; Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая. 8; 269850; Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов; Емкости для дезинфекции инструментов; не менее 1. 185890; Контейнер для стерилизации. 127550; Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов. 9; 257280; Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов; Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов; не менее 2. 336200; Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов. 123680; Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями. 10; 257280; Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов; Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов; не менее 1. 11; 118770; Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования; Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии; не менее 3 на рабочее место врача. 12; 113870; Компрессор воздушный для медицинских изделий; Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха; с учетом расчетной мощности. 13; 121250; Лампа полимеризационная стоматологическая/хирурги ческая; Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС; 1. 14; 131980; Лампа ультрафиолетовая бактерицидная; Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей; 1. 209360; Установка для создания ламинарного потока передвижная. 152690; Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной. 152700; Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный. 292620; Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной. 15; 282070; Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением; Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС); не менее 2. 16; 119690; Наконечник стоматологической бормашины; Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС; не менее 2 на рабочее место. 256310; Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети. 282060; Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением. 17; 216740; Наконечник бормашины стоматологической, пневматический; Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики; не менее 2 на рабочее место. 18; 238570; Негатоскоп медицинский, с электропитанием; Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС; 1 на отделение. 238840; Негатоскоп медицинский, без электрического управления. 19; 146180; Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети; Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС; 1 на рабочее место врача. 151730; Светильник отраженного света стоматологический. 20; 270010; Стол для хирургических инструментов; Столик стоматологический; 1. 21; 121630; Табурет стоматолога; Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС; 1. 22; 279970; Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства; Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи; 1 на кабинет. 23; 119180; Шкаф для стоматологических инструментов; Шкаф медицинский для хранения расходных материалов; 1. 260470; Стеллаж общего назначения. 139690; Шкаф для хранения лекарственных средств. 270000; Шкаф медицинский для инструментов. 24; 170630; Щипцы для удаления зубов; Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте; не менее 15 на рабочее место врача. 25; 215850; Холодильник фармацевтический; Холодильник для хранения медикаментов; 1 (на отделение/ кабинет). 26; 103830; Элеватор корневой; Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте; не менее 5 на рабочее место врача. 2. Стандарт оснащения кабинета терапевтической стоматологии № п/п; Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий; Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий; Наименование оснащения (оборудования); Требуемое количество, шт.. 1; 119630; Установка стоматологическая; Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом; не менее 1. 2; 122760; Стерилизатор газовый формальдегидный; Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения; 1. 125800; Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий. 330780; Стерилизатор паровой. 125810; Стерилизатор паровой для неупакованных изделий. 150480; Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода. 173090; Стерилизатор сухожаровой. 183670; Стерилизатор химический жидкостный. 188040; Стерилизатор-кипятильник. 211070; Стерилизатор этиленоксидный. 211110; Стерилизатор этиленоксидный/паровой. 215790; Стерилизатор плазменный. 237470; Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода. 253700; Стерилизатор паровой. 291960; Стерилизатор электролитический. 330770; Камера стерилизационная бактерицидная. 3; 119850; Дефибриллятор внешний с ручным управлением; Автоматический наружный дефибриллятор; 1 отделение. 126500; Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи. 262440; Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от неперезаряжаемой батареи. 4; 185950; Система дистилляционной очистки воды; Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной; 1. 5; 121300; Система анализа состояния пульпы зуба; Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр); 1 на отделение (кабинет). 6; 147770; Апекслокатор эндодонтический; Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор); не менее 1 на кабинет. 7; 127410; Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений; Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в МРУ и УС; не менее 1 на рабочее место врача. 8; 209330; Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая; Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы 9 услуги) по рентгенологии изменения от 18 февраля 2021 приказ № 109н; не менее 1 комплекта (на отделение/кабин ет). 191300; Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая. 191230; Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая. 173230; Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая. 9; 269850; Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов; Емкости для дезинфекции инструментов; не менее 1. 185890; Контейнер для стерилизации. 127550; Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов. 10; 257280; Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов; Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов; не менее 2. 336200; Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов. 123680; Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями. 11; 257280; Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов; Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов; не менее 1. 12; 118770; Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования; Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии; не менее 3 на рабочее место врача. 13; 113870; Компрессор воздушный для медицинских изделий; Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха; по расчетной мощности. 14; 131980; Лампа ультрафиолетовая бактерицидная; Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей; 1. 209360; Установка для создания ламинарного потока передвижная. 152690; Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной. 152700; Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный. 292620; Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной. 15; 121250; Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургич еская; Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС; 1. 16; 282070; Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением; Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС; не менее 2. 17; 119690; Наконечник стоматологической бормашины; Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС; не менее 2 на рабочее место. 256310; Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети. 282060; Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением. 18; 119690; Наконечник стоматологической бормашины; Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС; не менее 2 на рабочее место. 256310; Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети. 282060; Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением. 19; 216740; Наконечник бормашины стоматологической, пневматический; Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики; не менее 2 на рабочее место. 20; 279970; Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства; Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи; 1 на кабинет. 21; 238570; Негатоскоп медицинский, с электропитанием; Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС; 1 на отделение. 238840; Негатоскоп медицинский, без электрического управления. 22; 146180; Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети; Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС; 1 на рабочее место врача. 151730; Светильник отраженного света стоматологический. 23; 270010; Стол для хирургических инструментов; Столик стоматологический; 1. 24; 121630; Табурет стоматолога; Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС; 1. 25; 119180; Шкаф для стоматологических инструментов; Шкаф медицинский для хранения расходных материалов; 1. 260470; Стеллаж общего назначения. 139690; Шкаф для хранения лекарственных средств. 270000; Шкаф медицинский для инструментов. 26; 215850; Холодильник фармацевтический; Холодильник для хранения медикаментов; 1 (на отделение/ кабинет). Прочее оборудование (оснащение) № п/п; Наименование оборудования; Требуемое количество, шт.. 1; Стол письменный для врача; 1 на рабочее место врача.